材化学院实验室安全检查通报25-26-1-9

2025 年 10月30 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2025)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼B501西 | 废液桶无托盘 |  | 9.7.1 | 立整立改 |
| 敬德楼B502北 | - 废液桶无托盘 - 无值日台账 |  | 9.7.1 | 立整立改 |
| 敬德楼B503 | 试剂柜账物不符 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C503西 | - 废液桶无托盘 - 无值日台账 |  | 9.7.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | - 试剂柜未锁 - 硝酸银放在普通试剂柜里 - 无值日台账 |  | 9.3.2 9.5.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | - 固液混放。 - 无值日台账 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 1、9号柜固液混放 2、无值日台账 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | - 试剂清单账物不符 - 无值日台账 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 1、2号柜无试剂清单 2、无废液投放记录 - 无值日台账 |  | 9.3.2 9.7.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C506东 | 无值日台账 |  | 9.5.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | - 试剂账物不符 - 无值日台账 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 副楼101东 | 试剂账物不符。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |

注：本次检查具有以下共性，请大家对照上述问题，举一反三，全面排查实验室安全隐患。

- 管制类试剂放在了普通试剂柜。

- 易制毒和易制爆试剂混放，易制爆试剂应放入铁皮柜。

- 管制类试剂账物不符。

- 值日台账未及时更新。