材化学院实验室安全检查通报25-26-2-12

2026 年 5月21 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2026)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 责任教师 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C505西 | - 私拉电线。 |  | 8.1.1 | 李钦堂（剩余70分） | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | - 私拉电线；气瓶周围堆放杂物。 |  | 8.1.1 9.6.2 | 卫帅（剩余70分） | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | - 试剂柜未锁且固液混放。 |  | 9.3.2 | 丁跃（剩余80分） | 立整立改 |
| 敬德楼B501 | - 实验服遮挡透视窗。 |  | 6.1.4 | 李德玲(剩余75分） 陈莹(剩余95分） | 立整立改 |
| 敬德楼B502南 | - 实验服遮挡透视窗。 |  | 6.1.4 | 韩燕玲(剩余90分） | 立整立改 |
| 格致楼A117 | - 干燥箱靠近配电箱。 |  | 13.4.3 | 张彩(剩余95分） | 立整立改 |
| 格致楼A215 | - 仪器遮挡配电箱。 |  | 8.1.1 |  | 立整立改 |
| 格致楼副楼101东外气瓶室 | - 易燃气瓶固定未使用扎带。 |  | 9.6.2 |  | 立整立改 |
| 友情提醒 | 消防器材记录请及时更新。 |  |  |  |  |

请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。