材化学院实验室安全检查通报-241128

2024 年 11月28日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C505东 | 废液账实不符 |  | 9.7.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C503西 | 废液账实不符 |  | 9.7.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 废液账实不符 |  | 9.7.2 | 立整立改 |