材化学院实验室安全检查通报25-26-2-6

2026 年 4月8 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2025)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 责任教师 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C505东 | - 试剂柜未锁。 |  | 9.3.2 | 王鹏（剩余95分） 徐艳（剩余95分） 卫帅（剩余95分） | 立整立改 |
| 敬德楼B501 | 学生把饮料带入实验室。 |  | 6.2.2 | 李德玲（剩余90分） 陈莹（剩余90分） | 立整立改 |
| 副101东 | 小瓶氮气未合理固定。 |  | 9.6.2 |  | 立整立改 |
| 格致楼A221、225 | 试剂柜未锁，领取的试剂未及时入柜。 |  | 9.3.2 |  | 立整立改 |
| 格致楼A215 | 仪器遮挡配电箱。 |  | 8.1.1 |  | 立整立改 |
| 友情提醒 | 各实验室消防器材已全部更换，请及时更新检查记录。 |  |  |  |  |

请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。