材化学院实验室安全检查通报-241122

2024 年 11月22日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C505东 | 气瓶未固定 （同上周） |  | 9.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 氧气瓶架未固定在墙上或地上 |  | 9.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 卫生脏乱 |  | 6.2.2 | 立整立改 |