材化学院实验室安全检查通报 25-26-1-7

2025 年 10月14日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2025)内容要求，对各实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼B501 | 试剂用完未入柜。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | - 气瓶无状态卡。 - 试剂柜未锁。 |  | 9.6.2 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 多瓶试剂未入柜。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 废液桶放置于试剂柜上，且无记录无防护托盘。 |  | 9.7.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | - 气瓶架未固定。 |  | 9.6.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 试剂柜未锁。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼B117 | 试剂柜未锁。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼副楼 | 消防器材无检查记录。 |  | 7.1.1 | 立整立改 |
| 格致楼A221 | - 固液混放； - 试剂柜未锁。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼A221 | - 试剂柜未锁； - 无消防器材检查记录 |  | 9.3.2 7.1.1 |  |