材化学院实验室安全检查通报-241024

2024 年 10月24日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C503东 | 管制类试剂记录不规范，未写规格或余量。（同上周） |  | 9.5.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 试剂柜未锁。 |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 塑料桶内不明试剂未贴标签。 |  | 9.3.5 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 小试剂柜无清单且未锁。（同上周） |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 固液混放。（同上周） |  | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼B120 | 气瓶架未固定。 |  | 9.5.1 | 立整立改 |