材化学院实验室安全检查通报25-26-1-12

2025 年 11月21 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2025)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 责任教师 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C503西 | 减压阀未泄压 |  | 9.6.2 | 李靖（剩余90分） | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 实验室堆放纸箱 |  | 4.1.1 | 王鹏（剩余95分） | 立整立改 |
| 敬德楼C504东 | 气瓶无状态标识 |  | 9.6.2 | 张亮（剩余90分） | 立整立改 |

注：本次检查具有以下共性，请大家对照上述问题，举一反三，全面排查实验室安全隐患。

- 值日台账未及时更新。

- 消防器材未更新检查记录。