实验室安全检查通报

根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》，在2023年9月22日的实验室安全检查中，发现下述实验室存在违反安全管理规定的问题，请有问题实验室立整立改，确保安全。

| 地点 | 问题记录 | 整改期限/措施 |
| --- | --- | --- |
| 敬德楼C501西 | 放置折叠床，试剂未收入试剂柜。 | 立整立改 |
| 敬德楼C503东 | 试剂柜未锁。 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 南墙边堆放物品杂乱。 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 试验台柜子里堆放试剂较多。 | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 试剂未放入试剂柜。 | 立整立改 |
| 敬德楼C506东 | 易制毒易制爆试剂未放入试剂柜。。 | 立整立改 |