实验室安全检查通报

根据《徐州工程学院材料与化学工程学院实验室安全管理办法》相关规定，参照《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》，在2023年6月29日的实验室安全检查中，发现下述实验室存在违反安全管理规定的问题，请有问题实验室立整立改，确保安全。

| 地点 | 问题记录 | 整改期限/措施 |
| --- | --- | --- |
| 格致楼A109 | 实验台物品杂乱，试剂未放回原处。 | 立整立改 |
| 格致楼B118 | 物品杂乱，气瓶未固定。 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 实验台未及时整理。 | 立整立改 |