材化学院实验室安全检查通报25-26-2-7

2026 年 4月16 日，实验室管理人员按照《高等学校实验室安全检查项目表》(2025)内容要求，对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室存有违反实验室安全管理规定的行为：

| 实验室 | 隐患描述 | 隐患照片 | 对应条款 | 责任教师 | 整改完成时间/措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬德楼C507 | - 空试剂瓶及时送废弃物暂存库 |  | 6.2.2 | 黄菊（剩余85分） 宫贵贞（剩余85分） 董黎明（剩余85分） | 立整立改 |
| 敬德楼C508西 | 东西较多且杂乱 |  | 6.2.2 | 丁跃（剩余95分） 臧运晓（剩余95分） | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 实验结束未及时清理实验杂物 |  | 6.2.2 | 高美华（剩余95分） 庄文昌（剩余95分） | 立整立改 |
| 友情提醒 | 各实验室消防器材已全部更换，请及时更新检查记录。 |  |  |  |  |

请各实验室对照上述问题，举一反三，全面排查本实验室安全隐患。